приложение № 1

к приказу Главного управления

МЧС России по г. Севастополю

от «__»___________2020 г. № ___

«Утверждаю»

Заместитель начальника

Главного управления

МЧС России по г. Севастополю

полковник внутренней службы

________________ Э.А. Кустов

«___» _______________ 2020 г.

ДОКЛАД

ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ЗА

2019 ГОД

СЕВАСТОПОЛЬ – 2020 год

ДОКЛАД ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

За 2019 год обстановка с пожарами в городе Севастополе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 1419 пожаров (за АППГ – 252/ +463,1%);

- погибло при пожарах 19 человек (за АППГ – 7/ + 171,4%).

- получили травмы на пожарах 22 человек (за АППГ – 19/ +15,8%);

- прямой материальный ущерб причинён в размере 66 млн. 567 тыс. рублей (за АППГ – 26 млн. 636 тыс. рублей/  +149,9%);

- спасено 38 человек (за АППГ – 37);

- эвакуировано 445 человек (за АППГ – 344/ + 29,4%);

- спасено материальных ценностей на сумму 44 млн. 68 тыс. рублей (за АППГ -  21 млн. 146 тыс. рублей  / +108,4%).

Количество пожаров в г. Севастополе за 12 месяцев 2016-2019 г.г.

В 2019 году пожарами уничтожено и повреждено 160 строений, 68 единиц авто- и мототехники.

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | % к 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уничтожено, повреждено строений (ед.) | 108 | 160 | +48,1% |
| Уничтожено, повреждено техники (ед.) | 52 | 68 | +30,8% |

Объекты возникновения пожаров

Анализ пожаров по местам возникновения показывает, что основными местами возникновения пожаров в 2019 году является открытая территория – 875 пожаров (трава, мусор), что составляет 61,7% от общего числа пожаров.

Также значительное количество пожаров происходит в жилом секторе (жилые домовладения и надворные постройки граждан). В общей сложности в жилом секторе произошло 193 пожара (13,6% от общего числа пожаров), на которых погибло 15 человек (78,9% от общего числа погибших людей).

Материальный ущерб от этих пожаров составил 25 млн. 451 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в жилом секторе произошло уменьшение количества пожаров на 6,8% (2018 - 207), число погибших увеличилось на 150% (2018 - 6), материальный ущерб увеличился на 66,6% (2018 - 15 млн. 281 тыс. руб.).

В зданиях и сооружениях производственного и складского назначения 1 пожар (2018 - 1). На строящихся объектах – 0, (в 2018 - 1). В зданиях торговых предприятий – 15 пожаров (+15,4% к АППГ) (2018 - 13).  В зданиях учебно-воспитательных организаций – 0 пожаров (АППГ – 2).

Распределение пожаров в жилом секторе

Распределение числа пожаров по объектам их возникновения

Из 1419 пожара, произошедших на территории города Севастополя, распределение по объектам возникновения сложилась следующая ситуация:

- Здания жилого назначения и надворные постройки – 195 пожара;

- Здания производственного назначения -1;

- Сооружения и промышленные установки – 3;

- Транспортные средства – 49;

- Объекты торговли -15;

- Объекты здравоохранения – 1;

- Административные здания – 2;

- Здания сервисного обслуживания населения – 5;

- Другие объекты пожара – 20;

Причины возникновения пожаров

Основными причинами пожаров стали:

- пожары, причиной которых послужили поджоги – 58 случаев – 4,1%   от общего числа пожаров;

- неосторожное обращение с огнем или неосторожность при курении  - 1228 случаев, что составляет   86,5 % от общего количества пожаров;

- 74 пожара по причине неисправности или нарушения правил эксплуатации электрооборудования – 5,2 % от общего числа пожаров;

- 26 пожаров - неисправности или нарушения правил эксплуатации печного отопления – 1,8 % от общего числа пожаров;

- 16 пожаров - неисправность систем механизмов и узлов транспортных средств – 1,1 % от общего количества пожаров;

- другие причины пожаров – 17 случаев - 1,2 % от общего количества пожаров.

Распределение числа пожаров по причинам их возникновения

За текущий период 2019 года зарегистрирован значительный рост пожаров по причине: неосторожного обращения с огнем или при курении, так как изменился порядок учета пожаров и их последствий и большинство загораний, связанных с данной причиной, перешли в категорию пожаров. Количество пожаров по другими причинами, остались практически на одном уровне.

- Погибшие на пожарах

От отравления токсичными продуктами горения погибло 6 человек (31,6 % от общего количества погибших); не установлена причина гибели у 6 человек (31,6%), 3 человека погибло от воздействий высоких температур (15,8%), а также 4 человек гибель которых произошла по другим причинам.

На пожарах погибло 7 трудоспособных человека, 6 пенсионеров, 1 ребенок дошкольного возраста; установить социальное положение 2 погибших установить не удалось, 2 человека временно безработных, 1 человек без определенного места жительства.

Из общего числа погибших: 16 человек мужского пола, 3 - женского.

Выводы по обстановке с пожарами и их последствиями:

- наибольшее количество пожаров и погибших при них людей в городе Севастополе зарегистрировано на объектах жилищного фонда;

- чаще всего пожары в городе Севастополе происходили по причине неосторожного обращения с огнём и нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Количество объектов, взятых в учет для осуществления

федерального государственного пожарного надзора

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и руководства МЧС России Главное управление МЧС России по г. Севастополю, как и все надзорные органы страны, ориентировано на новую риск - ориентированную модель контрольно-надзорной деятельности.

В 2019 году постановлением Правительства Российской Федерации от                               09 октября 2019 г. № 1303 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" изменены критерии отнесения объектов защиты к категориям риска, в связи с чем Главным управлением пересмотрены перечни объектов  защиты. По состоянию на 24.12.2019 на учете в Главном управлении находится 16137 объектов, из них: чрезвычайно высокого риска - 207, высокого риска  - 233, значительного риска - 536, среднего риска - 868, умеренного риска - 2303, низкого риска - 11990.

| Категории объектов | Количество | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Категория чрезвычайно высокого риска | 207 | один раз в год |
| Категория высокого риска | 233 | один раз в 2 года |
| Категория значительного риска | 536 | один раз в 3 года |
| Категория среднего риска | 868 | не чаще чем один раз в 5 лет |
| Категория умеренного риска | 2303 | не чаще чем один раз в 6 лет |
| Категория низкого риска | 11990 | проверки не проводятся |
| Итого | 16137 |  |

Перечни объектов защиты, которым присвоены категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного рисков  размещены на официальном сайте Главного управления МЧС России по г. Севастополю в сети «Интернет».

Планирование проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

При формировании плана на 2019 год основными принципами являлись применение риск - ориентированного подхода.

Анализ показал, что в результате данного подхода количество проверок, запланированных на 2019 год, относительно прошлого года увеличилось на                    13,2% (94 проверки). Всего с 2017 года количество плановых проверок на территории города увеличилось (2017 – 44, 2018 – 83).

Планирование проверок

Проведение проверок

За 2019 год государственными инспекторами по пожарному надзору проведено 94 плановых  и  208  внеплановых проверок (АППГ— 83 плановых, 158 - внеплановых).

С начала 2019 года проведено 302 проверки, из них:

94 плановых проверки (категории высокого риска – 32, значительного – 62, среднего – 0, умеренного – 0, низкого – 0);

208 внеплановых проверок (категории высокого риска – 52, значительного – 78, среднего – 32, умеренного – 5, низкого – 41).

Все проверки проводились в соответствии с административной процедурой установленной Административным регламентом - в форме выездной проверки в установленные законом сроки. Документарные проверки не проводились.

По результатам мероприятий по надзору в 2019 году вручено 279 предписаний выявленных нарушений органом ГПН (АППГ – 178), которыми предложено к выполнению 3475 противопожарных мероприятий (АППГ – 5511).

В 2017 и 2018 годах проверки объектов защиты не отменялись.

Количество выданных предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Органами надзорной деятельности в 2019 году направлено 267  информационных  писем  о ненадлежащем состоянии пожарной безопасности на объектах надзора (АППГ – 313, 2017 г. – 244), в органы прокуратуры — 70 (АППГ – 86, 2017 г. – 22). Данная информация направлялась органам местного самоуправления, органам исполнительной власти города Севастополя для информирования о состоянии подведомственных им объектов, а в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Сокращение числа проверок субъектов малого и среднего бизнеса удалось достичь за счет осуществления профилактических сезонных операций в соответствии с распоряжением МЧС России от 10.10.2016 № 448 («Новый год», «Водоисточник», «Победа», «Лето», «Отдых», «Школа», «Отопительный сезон», «Особый противопожарный режим»), в ходе которых выполняются превентивные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их последствий, а также создание условий для эффективного тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Ранее объекты проведения новогодних праздников, а так же других праздничных мероприятий проводились на основании поручений Правительства РФ.

Объекты образования

Вопрос обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений из года в год является одним из приоритетных направлений деятельности Главного управления.

В органах государственного пожарного надзора г. Севастополя состоит 161 образовательное учреждение, из них:

- 79 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые осуществляют свою деятельность по 89 адресам;

- 66 общеобразовательных учреждений (школы), которые осуществляют свою деятельность по 75 адресам;

- 8 учреждений профессионального образования, которые осуществляют свою деятельность по 13 адресам;

- 8 учреждений дополнительного образования, которые осуществляют свою деятельность по 11 адресам.

В 2019 году  государственными инспекторами г. Севастополя по пожарному надзору в отношении образовательных учреждений проведено 32 плановых и 44 внеплановых проверки, в результате которых выявлено более 1000 нарушений, при этом мероприятия противопожарного режима устранены на 97%. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 23 юридических и 56 должностных лиц. Также,  21 материал направлен в суды за невыполнение в срок предписаний об устранении требований пожарной безопасности.

В целом уровень противопожарной защиты учреждений образования существенно возрос. Ведется активная работа по обеспечению объектов образования системами противопожарной защиты. Так, на 157 объектах проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и выполняется требование федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны.

Объекты образования обеспечены сертифицированными в Российской Федерации огнетушителями согласно норм положенности. Руководители объектов и ответственные лица прошли обучение по вопросам пожарной безопасности.

В период проверок оказывается  консультационно-методическая помощь всем руководителям объектов образования. Проведена масштабная профилактическая работа, направленная на обучение персонала по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае пожара. На сегодняшний день проведено свыше 400 тренировок по эвакуации преподавательского состава и учащихся в случае возникновения пожара. Проведено более 1500 противопожарных инструктажей и бесед по вопросам обеспечения безопасности. Распространено свыше 2500 памяток и листовок на противопожарную тематику.

Итоги пожароопасного сезона за 2019 год

С целью предупреждения и возникновения пожаров в пожароопасный период 2019 года Главным управлением спланирован и проводится комплекс мероприятий, а именно:

- Губернатором Севастополя утвержден План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории г. Севастополя в 2019 году;

- Губернатором Севастополя утвержден сводный План тушения лесных пожаров в г. Севастополе на 2019 год;

- начальником Главного управлении природных ресурсов и экологии города Севастополя утвержден План тушения лесных пожаров ГКУ «Севастопольское лесничество» на период пожароопасного сезона 2019.

(При составлении указанных планов, виды превентивных мероприятий и объёмы выполняемых работ по городу Севастополю основывались на данных об уровне развития экономики, хозяйственного освоения лесов, интенсивности лесного хозяйства, фактической горимости лесов);

- 09.04.2019 г. издано Распоряжение Губернатора города Севастополя № 158-РГ «О порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Севастополя»;

- 14.12.2018г. проведено заседание КЧС и ОПБ Севастополя, на котором утверждена группировка сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами и паводками на территории города Севастополя (РСЧС 1513 человек и 263 ед. техники, из них от МЧС России 465 чел. 76 ед. техники);

- 04 марта 2019 года проведено заседание КЧС и ОПБ Севастополя по вопросу «О подготовке к пожароопасному сезону 2019 года и выполнению первичных мер пожарной безопасности на территории города Севастополя и созданию Межведомственной комиссии по оценке готовности города к пожароопасному сезону»;

- 06.03.2019 года проведено заседание Коллегии Главного управления «О подготовке к летнему пожароопасному периоду 2019 года» с постановкой задач и сроков исполнения;

- заключено соглашение о порядке взаимодействия и обмена информацией, о привлечении сил и средств пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований между ГУ МЧС России по городу Севастополю, ГКУ «Севастопольское лесничество» и ГАУ «Севастопольский лесхоз».

В зону высокой пожарной опасности попадают 15 населенных пунктов Севастополя, в которых расположено 6087 жилых домов и проживает 25905 человек (в зоне риска находится 18 социально-значимых объектов, в том числе 8 с круглосуточным пребыванием людей, 35 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан).

В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 01.04.2019 № 202-ПП «Об объявлении пожароопасного сезона 2019 года в лесах, расположенных на территории города Севастополя, и утверждения Перечня населенных пунктов внутригородских муниципальных образований города Севастополя, подверженных угрозе лесных пожаров» на территории города Севастополя с 11 апреля 2019 года объявлено начало пожароопасного сезона 2019 года.

Утвержден график совместного патрулирования горно-лесистой местности города Севастополя сотрудниками Главного управления и ГКУ «Севастопольское лесничество» на 2019 год и с марта месяца началась его реализация.

В марте- апреле 2019 года сотрудниками Главного управления проведены проверочные мероприятия противопожарного обустройства населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также объектов экономики, имеющих общую границу с лесными участками.

21 марта проведено выездное профилактическое мероприятие по доведению нормативно правовых актов для лесопожарных бригад ПХС-2 ГАУ «Севастопольский лесхоз» с принятием зачетов по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года.

30 марта и 18 апреля 2019 года проведены пожарно-тактические учения, (КШУ) по тушению крупных природных пожаров и защите объектов экономики и населенных пунктов от них с привлечением служб РСЧС города, а также авиации МЧС России (Ми – 8 с ВСУ-5,) и Черноморского флота МО РФ (Ка-27 пс). Отработаны и откорректированы планы предупреждения и ликвидации ЧС техногенного и природного характера, уточнен состав сил и средств, привлекаемый к тушению пожаров, отработаны вопросы взаимодействия.

В апреле месяце сотрудниками Главного управления проведены проверочные мероприятия с оказанием методической помощи детским оздоровительным лагерям, подверженных угрозе природных пожаров, по подготовке к пожароопасному сезону, а также тренировки персонала добровольных пожарных дружин (команд) на случай возникновения пожаров.

Межведомственной Комиссией, утвержденной решением КЧС и ОПБ Севастополя, с 18 марта 2019года по 05 апреля 2019 года проведена оценка готовности города Севастополя к пожароопасному сезону 2019 года. По результатам проверки 09 апреля 2019 года Губернатором города Севастополя утвержден Акт, в соответствии с которым город Севастополь признан готовым к пожароопасному сезону 2019 года.

На протяжении пожароопасного периода 2019 года спланированы и проводились совместные патрулирования лесной зоны (сотрудниками МЧС, МВД, казаками Севастопольского казачьего округа, волонтерами, представителями мотоклуба «Ночные волки»), в том числе и группой экстренного реагирования ГУ МЧС на пожарных мотоциклах BMW-GS650.Всего проведено патрулирование более 20000 км горно-лесистой местности 11 межведомственными группами. Дополнительно проводился мониторинг с акватории Черного моря.

Проведены учебно-методические занятия с работниками ДПО, ВДПО, ВГСП, казаками Севастопольского казачьего округа на тему: «Возможности пожарно-спасательной техники и пожарно-технического вооружения», а также основы пожарной безопасности и применение первичных средств пожаротушения.

В рамках школы повышения оперативного мастерства с личным составом дополнительно изучены особенности и технические характеристики детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, социально-значимых объектов, объектов с массовым пребыванием людей.

С целью своевременного реагирования на пожары и происшествия в Севастопольской зоне ЮБК (урочище Ласпи), где располагаются базы отдыха и детские оздоровительные лагеря, находящиеся на значительном удалении от пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по г. Севастополю, на период летнего сезона с 31 мая 2019 года силами Главного управления выставлен противопожарный пост с круглосуточным дежурством пожарно-спасательного автомобиля.

В соответствии с прогнозом пожарной обстановки, методических, планирующих, организационных документов на территории Севастопольского региона были проведены следующие мероприятия:

- взяты на учет объекты экономики, а также населенные пункты, граничащие с лесными участками, включая садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения с постоянным проживанием граждан;

- сформирован перечень населенных пунктов, где мероприятия превентивного обеспечения безопасности от природных пожаров требуют особого контроля;

- организован постоянный мониторинг готовности сил и средств служб и организаций Севастополя для борьбы с лесными пожарами.

Практически отработаны документы предварительного тушения пожаров на детские оздоровительные лагеря, проведены проверки боеготовности добровольных противопожарных формирований, инструктажей с обслуживающим персоналом.

ГАУ «Севастопольский лесхоз» в соответствии с государственным заданием на 2019 год выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, работы по выполнению государственного задания выполнены в соответствии с разработанным и утвержденным подекадным планом.

Организовано взаимодействие с авиационными подразделениями Министерства обороны РФ, ДОСААФ России по вопросу попутного мониторинга горно-лесного массива Севастопольского региона при проведении учебных полетов на предмет обнаружения очагов возгорания на ранних стадиях, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота МО России.

Силами ГАУ «Севастопольский лесхоз» проведена работа по обновлению (установлению) шлагбаумов на дорогах, ведущих в лесной массив, обновление и устройство минерализованных полос в лесах. Осуществлена опашка населенных пунктов, граничащих с лесными массивами. Всего создано 20 км минерализованных полос. Данная работа находится на постоянном контроле Главного управления. При введении особого противопожарного режима на территории города Севастополя выставлялись стационарные посты в местах массового отдыха людей в лесу (5 постов) силами ГКУ «Севастопольское лесничество».

В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 01.04.2019 № 202-ПП «Об объявлении пожароопасного сезона 2019 года в лесах, расположенных на территории города Севастополя, и утверждения Перечня населенных пунктов внутригородских муниципальных образований города Севастополя, подверженных угрозе лесных пожаров» на территории города Севастополя с 11 апреля 2019 года объявлено начало пожароопасного сезона 2019 года.

В рамках проведения профилактических мероприятий в лесной зоне специалистами Главного управления совместно с сотрудниками Севприроднадзора и органов внутренних дел приняли участие в патрулировании лесной зоны свыше 200 раз. По результатам проведенных рейдов вынесено 42 постановления о наложении административного наказания по статьям 8.32 и 8.39 КоАП Российской Федерации. С целью доведения информации до населения в области пожарной безопасности проведено свыше 100 сходов граждан, организовано проведение подворовых обходов в населенных пунктах.

Детская оздоровительная кампания

В Главном управлении МЧС России по г. Севастополю (далее – Главное управление) на учете состоит 11 детских оздоровительных лагерей, 5 из которых участвовали  в оздоровительной кампании 2019 года. Департаменту образования города Севастополя подведомственны 2 учреждения (ДОЛ «Горный», ДОЛ «Ласпи»), Министерству обороны РФ – 1 учреждение (ДОЛ «Чайка»), 2 детских оздоровительных лагеря находятся в частной форме собственности (ДОЛ «Радость», ДОЛ «Алькадар»). Также, оздоровление детей предусмотрено на базе 42 общеобразовательных организаций города Севастополя с организацией ежедневного питания и культурного досуга, без ночного пребывания детей.

В соответствии с реестром, утвержденным Правительством  г. Севастополя, 3 детских лагеря подвержены угрозе природных пожаров (ДОЛ «Горный», ДОЦ «Ласпи», ДОЛ «Чайка»).

В апреле-мае текущего года специалистами Главного управления проведены внеплановые проверки по контролю за выполнением ранее врученных предписаний, а также в порядке исполнения поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 29.01.2019 № ЮБ-П4-628 на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности в отношении 6 учреждений детского отдыха (ДОЛ «Горный», ДОЦ «Ласпи», ДОЛ «Нахимовец», ДОЛ «Прибой», ДОЛ «Радость», ДОЛ «Альбатрос»). По результатам проверок выявлено невыполнение 106 нарушений требований пожарной безопасности. По результатам внеплановых проверок руководству объектов отдыха и оздоровления детей выданы предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в отношении виновных лиц (ГАУ г. Севастополя «РДОЦ «Планета детства», ООО «ПКФ «Ларанд ЛТД»,  руководство ООО «ПКФ «Ларанд ЛТД», ООО «Муссон-Тур», руководство ООО «Муссон-Тур») по ч. 1 ст. 20.4 и ст. 19.5 КоАП РФ возбуждены дела об административном правонарушении.

Противопожарное состояние детских лагерей относительно 2016 -2018 г.г. значительно улучшилось. Руководителями объектов принимаются меры к устранению выявленных нарушений. Так, эксплуатируемые учреждения отдыха на 100% оборудованы системами противопожарной защиты с выполнением требования федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны. В целом из общего количества ранее выявленных нарушений устранено более 85 %.

На базе Главного управления в феврале 2019 года в присутствии представителей бизнес-сообщества («Опора России», «Деловая Россия», «Союз промышленников и предпринимателей») и прокуратуры города проведен семинар с руководством объектов размещения. Также, в целях подготовки объектов отдыха детей на территории города Севастополя, Главным управлением в 2019 году принято участие в работе Правительства Севастополя по их объезду и оказанию руководителям учреждений методической помощи.

Вопрос противопожарной защиты мест отдыха людей трижды рассматривался на Правительственных комиссиях (заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления в городе Севастополе, Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя и на заседании АТК и оперативного штаба в г. Севастополе).

С целью создания безопасных условий для оздоровления и отдыха детей при проведении курортного сезона 2019 года Главным управлением осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий в каждой смене, направленных, прежде всего на профилактику недопущения пожаров на объектах детского оздоровления, а именно проведение проверки боеготовности добровольных противопожарных формирований, инструктажей с обслуживающим персоналом и детьми, а также практической отработкой эвакуации детей при пожаре.

Квалификация административных правонарушений и анализ

привлечения к административной ответственности юридических лиц и должностных лиц, выявленных при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Одной из основных задач, возложенных действующим законодательством, на органы государственного пожарного надзора, является принятие мер по результатам проверок соблюдения организациями и гражданами обязательных требований пожарной безопасности, в том числе осуществление в установленном порядке производства по делам об административных правонарушениях с целью пресечения и предупреждения нарушений требований в области пожарной безопасности. Для государственного пожарного надзора это наиболее актуально, так как предупреждение нарушений в области пожарной безопасности напрямую связано с сохранением жизни и здоровья людей.

Анализ привлечения к административной ответственности юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом оценки тяжести нарушений обязательных требований.

За 2 полугодие 2019 года Управлением надзорной деятельности и профилактической работы составлено 409 протоколов об административных правонарушениях (за 2018 год составлено 142 протокола), (из них в отношении юридических лиц 198 (ст. 20.4 - 108 протоколов, ст. 19.5 – 83 протокола, ст. 20.25 – 2 протокол), в отношении физических лиц 211, (ст. 20.4 - 202 протокола, ст. 19.5 – 4 протокола, ст. 20.25 – 1 протокол, ст. 19.6 - 3 протокола, ч.2 ст. 14.1- 1 протокол). По результатам рассмотрения административных материалов назначено 333 административных наказаний: в виде штрафа 94 (из которых органами ГПН- 50, судами- 44), вынесено 239 предупреждений (из которых органами ГПН – 238, судами – 1), мера в виде административного приостановления деятельности не применялась.

За 2018 год составлено 228 административных наказаний: в виде штрафа 71 (из которых органами ГПН – 47, судами – 24), вынесено 157 предупреждений (из которых органами ГПН – 157, судами – 0), мера в виде административного приостановления деятельности не применялась, увеличение на 44,25%.

| Анализ по составленным протоколам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья КоАП РФ | 2019 г. | 2018 г. | % соотношения |
| ч. 13 ст.19.5 | 36 | 22 | 61,11% |
| ч. 12 ст.19.5 | 28 | 9 | 32,14% |
| ч. 14 ст.19.5 | 23 | 2 | 8,7% |
| ч.1 ст. 20.25 | 3 | 0 | 100% |
| ч. 1 ст.20.4 | 310 | 107 | 34,52% |
| ч. 2 ст.20.4 | 0 | 1 | -100% |
| ч. 6 ст.20.4 | 0 | 1 | -100% |
| ч. 7 ст.20.4 | 0 | 0 | 0 |
| ч. 9 ст.20.4 | 0 | 0 | 0 |
| ст. 19.6 | 3 | 0 | 100% |
| Всего | 403 | 142 | 35,24% |

За 2019 год органами государственного пожарного надзора                                       г. Севастополя было вынесено 50 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2848 тыс. рублей. Исполнено 34 постановлений 2019 года на сумму 1798 тыс. руб.

Общая сумма наложенных штрафов государственными инспекторами за 12 месяцев 2018г. составляет 2901000 руб., из которых взыскано на сумму 2494000 руб.

Вынесено государственными инспекторами административных наказаний за 12 месяцев 2019 года в виде предупреждений 238 (на граждан 30, на должностных лиц 118, на юридических лиц 78, ПБОЮЛ 12). За 2018 год вынесено государственными инспекторами административных наказаний в виде предупреждений 157 (на граждан 11, на должностных лиц 68, на юридических лиц 67, ПБОЮЛ-11).

| Анализ по вынесенным постановлениям о назначении административного наказания в виде предупреждения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 г. | 2019 г. | % соотношения |
| 157 | 238 | 65,97 |

За 12 месяцев 2019 года дела об административных правонарушениях по ложным срабатываниям систем автоматической пожарной сигнализации органами государственного пожарного надзора города Севастополя не возбуждались. Аналогичная ситуация сложилась и за 12 месяцев 2018 г.

За 12 месяцев 2019 года, АППГ нарушений законности при осуществлении мероприятий по надзору не допущено.

Причины изменения показателя деятельности: Рост количества предупреждений вынесенных органами  государственного пожарного надзора по    ст. 20.4 КоАП РФ связаны с особенностями осуществления государственного пожарного надзора на территории г. Севастополя в соответствии с Федеральным Конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии  в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Федеральным законом  от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», изменений и дополнений в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с уменьшением количества проверок, связанных с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также с учетом возможности замены штрафных санкций на менее строгое наказание в виде предупреждения в соответствии со статьями 3.4 и  4.1.1 КоАП РФ.

В рамках осуществления надзорной деятельности государственные инспектора по пожарному надзору уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях более чем по 50-ти составам правонарушений, предусмотренных КоАП РФ (статьей 11.16, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.34, статьями 14.43 - 14.46, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1, частями 12 - 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.5-1, 19.13 (в части заведомо ложного вызова пожарной охраны), статьями 19.20, 19.26, 19.33, 20.4, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ).

В соответствии со ст. 23.34 органы, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.24, 6.25, 8.32, 11.16, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 14.46, 20.4 КоАП РФ.

Основное количество административных дел, возбуждается инспекторами за нарушение требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена ст. 20.4 КоАП РФ.

При этом отмечается, что должностные лица надзорных органов стремятся к тому, чтобы налагаемые ими административные наказания в каждом конкретном случае обеспечивают адекватность применяемого административного принуждения всем обстоятельствам, имеющим существенное значение для индивидуализации ответственности и наказания за совершенное правонарушение.

В ряде случаев наложение административного штрафа ограничивает гарантированное Конституцией право частной собственности, предполагающее наличие находящейся под судебной защитой возможности иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, и право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В этой связи Федеральным законом от 31.12.2014 № 515-ФЗ статья 4.1 КоАП РФ дополнена нормами, согласно которым размер административного штрафа может составлять менее минимального размера, предусмотренного соответствующей статьёй.

Необходимо отметить значительное увеличение количества применения надзорными органами административных наказаний в виде предупреждений. В соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

Анализ работы с заявлениями и обращениями граждан, содержащими сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда, охраняемым законом ценностям

За 12 месяцев 2019 года в адрес Главного управления МЧС России по                г. Севастополю поступило 467 обращений граждан о нарушениях требований пожарной безопасности на поднадзорных объектах. (За текущий период 2018 года в адрес Главного управления МЧС России по г. Севастополю поступило 405 обращений граждан), увеличение на 13,28 %. В рамках рассмотрения обращений граждан, а также по заявлениям юридических лиц органами надзорной деятельности в 2019 году внесено 137 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности. В 2018 году внесено 36 предостережений.

Мероприятия по совершенствованию форм работы

с обращениями граждан

Создана комиссия Главного управления МЧС России по г. Севастополю по проверке состояния работы по приему, учету и контролю письменных обращений граждан, раз в полугодие составляется Акт проверки, ежеквартально – анализ поступивших обращений граждан и организаций, подготовка статистических и аналитических материалов, связанных с рассмотрением обращений граждан.

Изданы распорядительные документы, регламентирующие порядок работы комиссии по рассмотрению и принятию решений по предложениям, заявлениям и жалобам граждан, порядок работы с обращениями граждан, поступившими по единому «телефону доверия»;

Утвержден Перечень регламентирующих документов по организации делопроизводства, контроля за исполнением документов, работы с обращениями граждан и архивной работы в Главном управлении МЧС России по                                 г. Севастополю;

Согласно Плану основных мероприятий Главного управления, проводятся проверки подчиненных учреждений по организации работы с обращениями граждан, осуществляется методическое руководство и контроль за организацией работы с обращениями граждан в структурных подразделениях и подчиненных организациях.

Профилактическая работа

Работа по проведению профилактических мероприятий по противопожарной пропаганде планируется на текущий год и корректируется с учетом оперативной обстановки с пожарами и гибелью людей на них.

На территории г. Севастополя работа по проведению профилактики пожаров организована в соответствии с ежегодно принимаемыми нормативными правовыми актами Правительства области. И корректируется в соответствии со складывающейся обстановкой с пожарами.

100% личного состава надзорных органов, все подразделения МЧС, добровольные пожарные формирования проводят работу по предупреждению пожаров в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, учреждениями социальной работы, полицией и общественными организациями.

В целях корректировки совместной проводимой профилактической работы, с учетом складывающейся обстановки с пожарами, руководителям органов местного самоуправления направлены рекомендации по реализации комплекса дополнительных организационных и профилактических мероприятий на территории каждого муниципального образования.

Особый акцент при работе профилактических групп в период проведения весенне-летнего пожароопасного сезона 2019 года сделан на места проживания неблагополучных граждан и многодетных семей, оказанию помощи в ремонте печного отопления и электрооборудования в малообеспеченных семьях.

ТИПОВЫЕ И МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПО ИХ СОБЛЮДЕНИЮ

Органами федерального государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по г. Севастополю систематически выявлялись следующие нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, в ходе проверок в отношении подконтрольных субъектов:

1. Изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) (подпункт е) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- ограничение доступа к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности,

- уменьшение зоны действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией),

- создание условий для более интенсивного распространения опасных факторов пожара (повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения).

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта е) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам изменения объемно-планировочных решений зданий и сооружений необходимо проводить на основании проекта, в котором должны будут учтены, в том числе и требования пожарной безопасности.

2. Загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокирование дверей эвакуационных выходов (подпункт б) пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.               № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- повышение время эвакуации персонала объекта,

- паника, давка, в результате которых есть вероятность получения травм и увечий еще до начала воздействия опасных факторов пожара,

- увеличение пожарной нагрузки на путях эвакуации и как следствие к увеличение скорости распространения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта б) пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

- обеспечить постоянный контроль ответственных лиц за состоянием путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Противопожарный режим на объекте устанавливается приказом руководителя, которым утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности и сроки проведения противопожарного инструктажа, назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность, как в целом по объекту, так и по отдельным корпусам и помещениям.

Инструкция должна регламентировать правила поведения людей, порядок организации производств, пользования инженерными коммуникациями, нагревательными приборами, первичных средств пожаротушения и т.д.

3. Устройство порогов на путях эвакуации, раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (подпункт а) пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- повышение время эвакуации персонала объекта,

- паника, давка, в результате которых есть вероятность получения травм и увечий еще до начала воздействия опасных факторов пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта, а) пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

- проведение расчета путей эвакуации и выходов в соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить установку на путях эвакуации комплекса устройств, позволяющих беспрепятственно покинуть помещение, здание или сооружение в случае возникновения каких-либо происшествий (система «Антипаника»).

4. Устройство в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых и других подсобных помещений, а также хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов (подпункт к) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- интенсивная динамика распространения опасных факторов пожара на всех этажах здания;

- затруднение эвакуации персонала до наступления опасных факторов пожара;

- значительный риск гибели и травматизма людей при пожаре.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований подпункта к) пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам необходимо приказом установить запрет на использование указанных помещений в хозяйственных нуждах. Контроль за его соблюдением возложить на должностное лицо. В случае нарушений, виновное лицо привлекать к дисциплинарной ответственности.

5. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и (или) объект защиты не оборудован данными системами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», глава 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- увеличение времени раннего обнаружения загорания и время прибытия пожарно-спасательных подразделений,

- повышение возможного материального ущерба от пожара,

- значительный риск гибели и травматизма людей при пожаре;

- высокая динамика нарастания опасных факторов пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и главы 14 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подконтрольным субъектам необходимо организовать планирование денежных средств на установку и обслуживание систем противопожарной защиты. Указанные мероприятия проводить на основании заключенных договоров с организациями, имеющими соответствующую лицензию МЧС России.

6. Нарушение правил противопожарного режима при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях (пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- высокая вероятность возникновения пожара с интенсивной динамикой его распространения;

- затруднение эвакуации людей в безопасную зону,

- возникновение давки и паники,

- увеличение вероятности наступления тяжких последствий от воздействия опасных факторов пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», следует:

- провести расчет путей эвакуации и выходов в соответствии со ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- при проведении мероприятий использовать только сертифицированную пиротехническую продукцию;

- провести осмотр помещений перед началом мероприятий, проверить исправность первичных средств пожаротушения и пожарной автоматики;

- организовать дежурство ответственных лиц;

- перед проведением мероприятия проводить инструктаж с персоналом.

7. Затруднение подъезда (проезда) пожарной техники к зданиям и сооружениям (статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- затруднение действий пожарно-спасательных подразделений,

- ограничение возможности использования пожарной техники.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подконтрольным субъектам целесообразно:

- с помощью специальных знаков ограничить размещение транспортных средств в близи объекта;

- упорядочить парковочное пространство;

- обеспечить выполнение проектных решений по обустройству прилегающей к зданиям территории.

8. Запрет на использование чердаков, технических этажей, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (п.п. б) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- повышение вероятности возникновения пожара в указанных помещениях,

- значительное увеличение пожарной нагрузки.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения п.п. б) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» необходимо

- установить запрет на эксплуатацию указанных помещений в хозяйственных целях;

- держать закрытыми на ключ двери указанных помещений;

- приказом назначить ответственное должностное лицо за контролем за противопожарным режимом в указанных помещениях.

9. Эксплуатация электропроводки и электроприборов с видимыми нарушениями изоляции и повреждениями, эксплуатация самодельных электронагревательных приборов (пункт 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- высокая вероятность возникновения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

- своевременно проводить ревизию электропроводки, и электрооборудования;

- к проведению электромонтажных работ привлекать специализированные организации, имеющие соответствующие допуски;

- регулярно проводить замеры сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления;

- использовать электронагревательную продукцию исключительно по предназначению и в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

10. Курение на территории и в помещениях, не отведенных для этого пункт 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- высокая вероятность возникновения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», необходимо:

- определить на объекте места, отведенные для курения, обозначить их соответствующими знаками,

- обеспечить надлежащий контроль за соблюдением инструкции о мерах пожарной безопасности;

- своевременно проведение очистки территории объекта от мусора и остатков сухой растительности;

- соблюдение сроков проведения противопожарных инструктажей, размещение на объекте наглядной агитации,

- применение систем видеонаблюдения для выявления нарушителей.

Данные мероприятия необходимо включить в инструкцию по пожарной безопасности, утвержденную приказом руководителя.

10. Неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода (пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

Возможные последствия в результате пренебрежения данными требованиями пожарной безопасности:

- осложнение (невозможность) локализации и тушения пожара.

Руководство по соблюдению обязательного требования, дающее разъяснение, какое поведение является правомерным

В целях соблюдения требований пункта 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», подконтрольным субъектам целесообразно:

- регулярно проводить планово-предупредительные ремонты систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

- не допускать использование систем противопожарного водоснабжения в хозяйственных целях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОДКОНТРОЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- обеспечить соблюдение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

- руководствоваться требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, неукоснительно соблюдать их, как обязательные требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности;

- принимать во внимание гибкую систему технического регулирования в области пожарной безопасности, позволяющую использовать экономически эффективные способы и средства обеспечения пожарной безопасности, а также заменять высокозатратные противопожарные мероприятия расчетными обоснованиями, подтверждающими соблюдение на объекте защиты допустимого пожарного риска.

Надзорные органы МЧС России на безвозмездной основе оказывают консультации по всем вопросам, касающимся надзорной деятельности, во всех территориальных подразделениях (адреса на сайте Главного управления МЧС России по г. Севастополю), а также по «телефону доверия» 65-55-10. Благодаря проведенной работе удалось достичь положительной динамики основных оперативных показателей за последние 3 года.

Приоритетными задачами надзорных органов МЧС России в 3 квартале 2019 года будут:

- снижение административной нагрузки для организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

- увеличение доли профилактических мероприятий в общем объёме контрольно-надзорной деятельности до 25%;

- продолжение работы по внедрению негосударственных форм оценки соответствия объектов защиты и территорий.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по г. Севастополю

полковник внутренней службы					                    Э.А. Кустов